ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

«Строительство МСГ здания  в МСГ Ойдин  г.Карши Кашкадарьинской области.»

| Общая информация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата заполнения(число, м-ц, год) |  |  |  |  |  |
| Наименование здания |  | Фаб-Лаб |  |  |  |
| Адрес здания |  | на территории МСГ Ойдин г.Карши |  |  |  |
| Разработчик проекта |  | ООО "REFORMA EZOZ" |  |  |  |
| Год строительства (год последней реконструкции) |  | 2024 год. |  |  |  |
| Функциональное назначение и тип здания |  |  |  |  |  |
| 1 | Назначение здания | Фаб-Лаб |  |  |  |
| 1.1 | Назначение здания | Фаб-Лаб |  |  |  |
| 2 | Размещение в застройке здания |  |  |  |  |
| 3 | Тип здания (конструктивная система, этажность | Монолитная конструкция, 1-2-этаж |  |  |  |
| Общие показатели |  |  |  |  |  |
| № | Показатель | Обозначение и ед. изм. | Значение показателей |  |  |
|  |  |  | Нормативное | расчетное (проектное) | фактическое |
| 4 | Общая площадь здания | А, м2 |  |  |  |
| 4.1 | Площадь здания | А, м2 |  | 648,0 |  |
| 5 | Общая отапливаемая площадь | Ah, м2 |  |  |  |
| 5.1 | Отапливаемая площадь | Ah, м2 |  | 1296,0 |  |
| 6 | Отапливаемый объем | Vh, м3 |  | 3888,0 |  |
| 6.1 | Отапливаемый объем здания | Vh, м1 |  |  |  |
| 7 | Коэффициент остекленности фасада всего комплекса, ориентированного на: | f |  |  |  |

|  | С В ю 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Коэффициент остекленное™ фасада здания ориентированного на: С. В ю 3 | f |  | 0.5 0.25 0.4 0.1 |  |
| 8 | Нормируемый уровень теплозащиты здания | Уровень |  | II |  |
| 9 | Температура внутреннего воздуха в холодный период года здания | tв, °с |  | 18-22 |  |
| 10 | Температура внутреннего воздуха в теплый период года (при наличии кондиционирования) здания | tв, °с |  | 15 |  |
| 11 | Кратность воздухообмена здания | п, ч1 |  | - |  |
|  | Энергетические показатели |  |  |  |  |
| 12 | Общий расход теплоты на отопление | Q0, Вт |  |  |  |
| 12.1 | Расход теплоты на отопление здания | Q0, Вт |  | 79388 |  |
| 13 | Общий расход теплоты на теплоснабжение воздухоподогревателей приточной вентиляции | Q0, Вт |  | - |  |
| 13.1 | Расход теплоты на теплоснабжение воздухоподогревателей приточной вентиляции здания | Qo, Вт |  | - |  |
| 14 | Общий расход теплоты на отопление и вентиляцию | Qov, Вт |  |  |  |
| 14.1 | Общий расход теплоты на отопление и вентиляцию здания | Qov, Вт |  | 1296 |  |
| 15 | Общий расход холода на кондиционирование | Qk, Вт |  |  |  |
| 15.1 | Расход холода на кондиционирование здания | Qk, Вт |  | - |  |
| 16 | Удельный расход теплоты на отопление и вентиляцию (на 1м2 общей площади здания ) | qov, Вт/ м2 |  | 23.5 |  |
| 17 | Удельный расход холода на кондиционирование (на 1м2 | qK, Вт/ м2 |  | - |  |

|  | общей площади здания) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Общая установленная мощность электроприёмников искусственного освещения | Ny.o, кВт |  |  |  |
| 18.1 | Общая установленная мощность электроприёмников искусственного освещения здания | Ny.o, кВт |  | 30,0 |  |
| 19 | Общая установленная мощность электроприёмников систем отопления, вентиляции и кондиционирования | Ny, кВт |  |  |  |
| 19.1 | Общая установленная мощность электроприёмников систем отопления, вентиляции и кондиционирования здания | Ny, кВт |  | 3.2 |  |
| 20 | Общая расчётная нагрузка элекгроприёмников систем отопления, вентиляции и кондиционирования | Nnom, кВт |  |  |  |
| 20.1 | Общая расчётная нагрузка электроприёмников систем отопления, вентиляции и кондиционирования | Nnom, кВт |  | 3.2 |  |
|  | Эксплуатационные показатели |  |  |  |  |
| 21 | Расход теплоты на отопление объекта за отопительный период | Qh, МДж |  |  |  |
| 21.1 | Раскод теплоты на отопление здания за отопительный | Qh, МДж |  | 28.9 |  |
| 22 | Расход холода на кондиционирование за теплый период года | Qh, МДж |  |  |  |
| 22.1 | Расход холода на кондиционирование за теплый период года здания | Qh, МДж |  | - |  |
| 23 | Расход электрической энергии на кондиционирование за теплый период года | Wk, МВт-час |  |  |  |
| 23.1 | Расход электрической энергии на кондиционирование за теплый период года здания | Wk, МВт-час |  | - |  |
| 24 | Общий расход электрической энергии за год | Wобщ. МВт-час |  |  |  |
| 24.1 | Общий расход электрической энергии за год здания | Wобщ. МВт-час |  | 10.9 |  |
|  | Заключение |  |  |  |  |
| 1 | Соответствует ли здание требуемому уровню теплозащиты |  |  |  |  |

| 1.1 | Соответствует ли здание требуемому уровню теплозащиты здания |  |  | Да |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Класс энергоэффективности |  |  |  |  |
| 2.1 | Класс энергоэффективности здания |  |  |  |  |
| Паспорт заполнен |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация |  |  |  |  |
| 2 | Адрес и телефон |  |  |  |  |
| 3 | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |